1：

2：

3

iaea给出的报告只有每个项目上是否通过的结果，就像我们的孩子参加考试，老师发来的成绩单里只有每门课程里每个学号的成绩，但是你不知道自己孩子到底在班里排名第几，不知道每门课程的难度如何，自己的孩子是不是就挑简单的课程考试而不参加有难度的考试。所以我们需要更加综合和多维度的考量。

所以以我们单位为例，我们从多个角度分析了一下近年来我单位参加iaea能力验证的情况。

4

那首先，我先来介绍一下我们单位。

5

难度系数和通过率相加并不等于1.

水中人工放射性核素(Co60\Cs137\Cs134\Na22\Ba133)难度最低，通过率高，活度在10~50Bq/kg
水和土壤中天然核素(如$^{235}\text{U},^{235}\text{U}$)活度较低，因此难度高、通过率低，土壤中U235 1.24Bq/kg,水中U235 0.00372Bq/kg，水中U238 0.0818Bq/kg，土壤中U238 27Bq/kg

植物样相关的分析项目难度高但是通过率也高$\to$前处理复杂，但测量简单

同一条衰变链上的各项目(如土壤中${}^{238}\text{U}\rightarrow {}^{234}\text{Th} \rightarrow {}^{234m}\text{Pa}\rightarrow \dots\rightarrow {}^{226}\text{Ra}\rightarrow \dots\rightarrow {}^{214}\text{Pb}\rightarrow {}^{214}\text{Bi}$)通过率均较低$\to$未达到长期平衡或者未密封好导致氡气泄露

6

- 箱子长度（IQR）：中间 50% 项目的难度系数分布范围——从第 25 百分位（Q1）到第 75

百分位（Q3）。箱子越短说明该项目难度集中，越长说明难易分化大

- 中间红线（中位数）：该年所有项目难度系数的中位值，一半项目比它难、一半比它容易

- 上须（whisker 上端）：Q3 + 1.5 × IQR 范围内的最大值，代表该年最容易的项目（D 最小值）

- 下须（whisker 下端）：Q1 − 1.5 × IQR 范围内的最小值，代表该年最难的项目（D 最大值）

- 须外的散点（如有）：超出 1.5 × IQR 的极端离群项目

大部分项目的难度在0.6以上，也就意味着参加比对的实验室中只有40%会上报该项目数据。

下面展示的难度增加最多的八个项目和难度减少最多的八个项目。不管是从总体上看然后每个项目来看，难度系数都没有明显的变化。尽管参加比对的实验室个数已经从270增加到400个。

从热力图上来看，有难度的项目一直都是有难度的，而且普遍以天然核素为主

7

为什么2023年和2025年两个项目未达标

除了看项目参与广度以及通过个数的排名之外，我们还想看看项目分析的正确度度排名如何。可能每年项目都能获得满意，但是却一直偏差很大，只是擦着可接受的临界线进去的。

8

接下来就是把所有项目按照难度系数做一个划分，分为四个层级。

左图中灰色的柱状图是这五年来，各难度下所有实验室的通过率，可以看到难度系数越高通过率就是越低的。

而本单位在各个难度下的通过率均远高于全球均值。

9

样品中铅-210 的活度根据与其处于放射性平衡的子体核素铋-210 的活度来确定。水样中加入稳定铅载体，氢氧化铁共沉淀，吸附载带水中铅。盐酸溶解沉淀，冠醚树脂吸附铅，柠檬酸铵溶液解吸铅，以硫酸铅沉淀形式称重，平衡一个月后测量其子体铋-210 的β计数，计算样品中铅-210 的放射性活度浓度

样品中铅-210 的活度根据与其处于放射性平衡的子体核素铋-210 的活度来确定。水样中加入稳定铅载体，氢氧化铁共沉淀，吸附载带水中铅。盐酸溶解沉淀，冠醚树脂吸附铅，柠檬酸铵溶液解吸铅，以硫酸铅沉淀形式称重，平衡一个月后测量其子体铋-210 的β计数，计算样品中铅-210 的放射性活度浓度